## PARAMETER UJI LAB. 2021
PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN YANG BISA DIUJI
BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN PROVINSI NTB TAHUN 2021
No. | Parameter Air | No. | Parameter Udara
Parameter Air Permukaan, Air Bersih dan Air Limbah |  | Parameter Udara Ambient
Fisika |  | Metereologi
1 | Temperatur | 1 | Tekanan
2 | Totol Suspended Solid (TSS) | 2 | Kelembaban dan Temperatur
3 | Total Dissolved Solid (TDS) | 3 | kecepatan Angin
4 | Daya Hantar Listrik | 4 | Arah Angin
5 | Kekeruhan | 5 | Latitute
6 | Warna | 6 | Longitude
Kimia |  | 7 | Ketinggian
7 | pH | Udara
8 | Biological Oxygen Demand (BOD) | 8 | PM10
9 | Chemical Oxygen Demand(COD) | 9 | PM2,5
10 | Oksigen Terlarut (DO) | 10 | SO2
11 | Total Fosfat Sebagai P | 11 | CO
12 | Amonia sebagai N | 12 | O3
13 | Nitrit sebagai N | 13 | NO2
14 | Minyak Lemak | 14 | NH3
15 | Nitrat (NO3) | 15 | TSP (Debu)
16 | Kesadahan | Fisika
17 | Florida | 16 | Kebisingan
Logam |  | 17 | Getaran
18 | Seng (Zn) | 18 | Pencahayaan
19 | Tembaga (Cu) | Parameter Udara Emisi
20 | Besi (Fe) | 1 | Opacity (opasitas)
21 | Arsen (As) | 2 | NO
22 | Kromium (Cr) | 3 | SO2
23 | Cobalt (Co) | 4 | CO
24 | Mangan (Mn) | 5 | CO2
25 | Merkuri (Hg) | 6 | O2
26 | Timbal (Pb) | 7 | partikulat
27 | Magnesium (Mg)
28 | Cadmium (Cd)
29 | Barium (Ba)
30 | Nikel (Ni)
31 | Aluminium (Al)
32 | Boron (B)
33 | Timah (Sn)
34 | Kalsium (Ca)
35 | Perak (Ag)
36 | Natrium (Na)
Mikrobiologi
20 | Coliform (CFU)
21 | Coliform (MPN)
22 | E. Coli
Air Laut
1 | Salinitas